部门定期防火检查登记表

| 检查部门 |  |  | 时 间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门负责人 |  |  | 部门管理人 |  |  |  |  |
| 监 督 检 查 内 容 和 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容 |  | 具体部位 | 检查情况 |  |  |  |  |
|  |  |  | 合格 | 不合格 | 不合格原因 |  | 责任人 |
| 消防 通道 安全 出口 | 消防车通道 |  |  |  |  |  |  |
|  | 疏散通道 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火间距 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全出口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 封闭、防烟楼梯间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火门 |  |  |  |  |  |  |
| 用火 用电 管理 | 用火、用电情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃气用具、管路 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电器产品、线路 |  |  |  |  |  |  |
| 消防 控制室 | 值班操作人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 自动消防设备运行情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防联动控制设施运行情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防电话 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主、备电源 |  |  |  |  |  |  |
| 消火栓系统 | 消火栓 |  |  |  |  |  |  |
|  | 启泵按钮 |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋顶试验消火栓 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泵结合器 |  |  |  |  |  |  |
| 自动 喷水 灭火 系统 | 报警阀组 |  |  |  |  |  |  |
|  | 末端试水装置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水流指示器 |  |  |  |  |  |  |
| 火灾 报警 系统 | 报警探测器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 警报装置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 报警控制器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手动报警按钮 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防联动控制器 |  |  |  |  |  |  |
| 消防 供水 设施 | 消防水泵 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泵控制柜 |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋项消防水箱 |  |  |  |  |  |  |
|  | 压力储罐 |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳压泵 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防水池 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 设施 设备 | 泡沫灭火系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防排烟设施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火卷帘 |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急照明 |  |  |  |  |  |  |
|  | 疏散指示标志 |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急广播 |  |  |  |  |  |  |
| 消防知识掌握情况 | 重点工种、部位操作人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 员工 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 情况 | 消防安全标志设置管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 重点部位管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 易燃易爆危险品管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火巡查情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 隐患整改情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 主要写明对不合格情况的处理、整改情况。 |  |  |  |  |  |  |